ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КОРОБОК  КВ

| Организация/Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  | Дата заполнения: |  |
| Телефон, e-mail: |  | Объект установки: |  |

| Климатические факторы | Степень защиты от пыли и влаги (IP) | Температура окружающей среды |
| --- | --- | --- |
|  | Климатическое исполнение |  |
| Вид взрывозащиты | 1Ex e II T5 | 1Ex d IIB T5 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав Нержавеющая сталь Конструкционная сталь с порошковым покрытием |
| Клеммы | Номинальный ток, А | Сечение, мм2 | Количество, шт. | Тип клеммы |
|  |  |  |  | Пружинный | Винтовой |
|  | 23 | 02,-2,5 | _ |  |  |
|  | 30 | 0,2-4 | _ |  |  |
|  | 41 | 0,5-6 |  |  |  |
|  | 57 | 1,5-10 |  |  |  |
|  | 76 | 1,5-16 |  |  |  |
|  | 125 | 1,5-35 |  |  |  |
|  | 150 | 16-50 |  |  |  |
|  | 217 | 35-95 |  |  |  |
|  | 281 | 50-185 |  |  |  |
|  | 380 | 70-240 |  |  |  |
|  | Клемма PE |  |  |  |  |
|  | Шина PE |  |  | – |  |
|  | Перемычка |  |
|  | Маркировка |  |
| Кабельные вводы | Сторона расположения | Кол-во вводов | Внешний диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр кабеля (только для бронированн ых кабелей), мм | Трубная проводка | Прокладка в металло- рукаве |
|  | А |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
| Дополнительные параметры | Дренажное устройство Ограничение по габаритам | Наличие доп. шильда Текст надписи: Количество |
| Прочее: |  |
|  | ____________________________________________________________________________________________________________________ |
|  | ____________________________________________________________________________________________________________________ |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эл. почта: tcu@nt-rt.ru